## machine_infos
设备ID | 设备名称 | 设备类型 | SN | 品牌 | 型号 | 机房编号 | 机柜名称 | 开始U位 | 结束U位 | 原厂维保开始日 | 原厂维保结束日 | 业务区域 | 运行状态 | 设备管理员 | 应用管理员 | 带内管理IP | 应用IP | 带外管理IP | 上架日期 | 下架日期 | 单电源 | 备注
1 | 模块设备1 | 安全设备 | sn0001 | 华为 | HM01 | 1 | A02 | 5 | 5 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 1 | 1 |  |  | 192.168.1.1 | 2.2.2.23.3.3.3 |  |  |  | 0
| 灾备CIF、自助设备-VIOS2 | 小型机 | 06EAF95 | IBM | P550 | 5 | A03 | 05 | 08 | 2014-06-30 |  | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.123.253.17
| HMC控制台 | 服务器 | 06F7B9B | IBM | X3550 | 5 | A05 | 14 | 14 | 2014-06-30 |  | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.123.253.30
| 灾备IC卡系统数据库-VIOS1 | 小型机 | 068F496 | IBM | P550 | 5 | A03 | 10 | 13 | 2014-06-30 |  | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.123.253.16
| 异地灾备networker备份 | 服务器 | 06ECNW6 | IBM | X3650M3 | 5 | A05 | 11 | 12 | 2012-09-26 |  | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.123.253.1
| 异地灾备networker备份 | 服务器 | 717203014 | 浪潮 | NF5270 M4 | 5 | A05 | 16 | 17 | 2017-07-01 |  | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.123.253.60
| 异地新存储光交A | 存储光交 | 2102353VBN10LB000004 | 华为 | OceanStor SN3664 | 5 | A01 | 23 | 23 | 2021-02-02 | 2026-02-01 | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.123.253.4
| 异地新存储光交B | 存储光交 | 2102353VBN10LB000003 | 华为 | OceanStor SN3664 | 5 | A02 | 23 | 23 | 2020-11-18 | 2026-02-01 | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.123.253.5
| 异地灾备华为6800V5存储 | 存储阵列 | 2102351NPT10LB000001 | 华为 | 6800 V5 | 5 | A08 | 05 | 22 | 2020-11-18 | 2026-02-01 | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.123.253.61/62
| 灾备虚拟带库 | 存储阵列 | CKM00182400880 | EMC | DD6300 | 5 | A07 | 19 | 24 | 2018-09-27 |  | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.120.0.3
| 灾备核心系统主机 | 小型机 | 068F486 | IBM | P550 | 5 | A04 | 10 | 13 | 2014-06-30 |  | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.123.253.25
| 灾备恢复验证主机 | 小型机 | 06EAE15 | IBM | P520 | 5 | A04 | 05 | 08 | 2014-06-30 |  | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.123.253.2
| 异地灾备加密机1 | 加密机 | SJJ121415342 | 江南科友 | SJJ1214 | 5 | A06 | 05 | 06 | 2015-12-21 |  | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.120.0.141
| 异地灾备加密机2 | 加密机 | SJJ121415345 | 江南科友 | SJJ1214 | 5 | A06 | 08 | 09 | 2015-12-21 |  | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.120.0.73
| 流量分析 | 其它网络设备 |  | 深信服 | APM-4280 | 5 | A01 | 15 | 15 |  |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 6.123.253.200
| 灾备综合前置主机 | 小型机 | 06EAF25 | IBM | P550 | 5 | A04 | 15 | 18 | 2014-06-30 |  | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.123.253.20
| 异地灾备X86虚拟化1 | 服务器 | 210235A2CRH19A000264 | H3C | R4900 G3 | 5 | A05 | 08 | 09 | 2019-12-27 | 2025-01-14 | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.123.253.11
| 异地灾备X86虚拟化2 | 服务器 | 210235A2CRH19A000268 | H3C | R4900 G3 | 5 | A05 | 05 | 06 | 2019-12-27 | 2025-01-14 | 4 | 1 | 胡运秋 |  | 6.123.253.12
| 灾备防火墙FW1 | 防火墙 | 1107500140030830 | 山石 | SG-6000-M6860 | 5 | A02 | 05 | 06 | 2019-03-01 |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 6.123.253.252
| 灾备管理接入交换机 | 交换机 | 210235A0YQC159000305 | H3C | S5120 | 5 | A01 | 13 | 13 | 2016-01-20 |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 6.123.253.250
| 灾备环网路由器R1 | 路由器 | 210235A0W8B159000138 | H3C | MSR3640 | 5 | A01 | 05 | 06 | 2016-01-20 |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 6.123.253.254
| 灾备汇聚交换机SW1 | 交换机 | 210231A73SB149000017 | H3C | S7502E | 5 | A01 | 08 | 11 | 2016-01-20 |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 6.123.253.253
| 灾备业务接入交换机 | 交换机 | 210235A1GCH159000026 | H3C | S5560 | 5 | A02 | 08 | 08 | 2016-01-20 |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 6.123.253.251
| XBROTHER | 动环 | 191100120 | XBROTHER |  | 2 | C05 | 05 | 06 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 192.168.1.150
| XBROTHER INP-1430 | 动环 |  | XBROTHER | INP-1430 | 2 | C05 | 04 | 04 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 192.168.1.140
| 动环串口设备 | 动环 | 12381066 | 康耐得 | C2000 N380 | 2 | C05 | 08 | 08 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 192.168.1.149
| 动环串口设备 | 动环 |  | 动环串口设备 | 动环串口设备 | 2 | C05 | 01 | 01 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波
| 动环监控服务器 | 服务器 | CNGB43S3GJ | HP | DL380 G5 | 2 | C05 | 10 | 11 | 2009-12-23 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 192.168.1.7
| ODS服务器绩效考核 | 服务器 | 99V5373 | IBM | X3650 M3 | 4 | KF03 | 25 | 26 | 2011-10-23 |  | 4 | 1 | 兰明辉 |  | 192.168.120.45
| 网银签名验签服务器 | 安全设备 | Q2014011374 | 信安世纪 | Netsign 3300 | 4 | KF05 | 39 | 39 | 2016-01-01 |  | 4 | 1 | 王尽如 |  | 192.168.120.203
| 吉大正元数字签名 | 加密机 | LZ15100939 | 吉大正元 |  | 4 | KF03 | 34 | 36 | 2016-01-01 |  | 4 | 1 | 王德明/廖松嵘 |  | 192.168.19.10
| 开发测试区汇聚交换机1 | 交换机 | 210235A1TXH18C000229 | H3C | S6800 | 2 | A01 | 26 | 26 | 2019-05-01 |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.125
| 开发测试区接入交换机 | 交换机 | 210235A0YQC159000230 | H3C | S5120S | 1 | B01 | 12 | 12 | 2015-12-29 |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 6.96.239.1
| 开发测试区接入交换机 | 交换机 | 210235A0YQC159000274 | H3C | S5120S | 1 | B02 | 12 | 12 | 2015-12-29 |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 6.96.239.1
| 开发测试区接入交换机 | 交换机 | 210235A0YQC159000236 | H3C | S5120S | 1 | D01 | 12 | 12 | 2015-12-29 |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 6.96.239.2
| 开发测试区千兆防火墙1 | 防火墙 | 02050055D193000012 | 迪普 | FW1000-GC-N | 2 | A01 | 24 | 24 | 2019-05-01 |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.126
| 开发接入迪普防火墙 | 防火墙 | 02050022D136001047 | 迪普 | FW1000-GC-N | 4 | KF07 | 20 | 20 |  |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 192.168.120.128
| 开发深信服VPN | 防火墙 | 5031006948 | 深信服 | VPN-H4300 | 4 | KF07 | 35 | 35 |  |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 192.168.120.127
| 链路负载 | 链路负载 | 31403128 | Radware | ALTEON5224 | 4 | KF03 | 10 | 11 |  |  | 4 | 1 | 吴君华
| 人民银行开发测试VPN | 路由器 | FGL155312Q5 | CISCO | cisco2800 | 1 | C01 | 21 | 21 | 2013-10-01 |  | 4 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.120.12
| 同城灾备管理接入交换机 | 交换机 | 210235A0YPC15B001475 | H3C | S5120S-28P-EI | 4 | KF03 | 39 | 39 | 2015-01-01 |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 192.168.230.249
| 同城灾备开发接入交换机 | 交换机 | 210235A0YPC15B001504 | H3C | S5120S-28P-EI | 4 | KF03 | 37 | 37 | 2015-01-01 |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 192.168.19.247
| 同城灾备开发接入交换机 | 交换机 | FOC1612W4QW | Cisco | WS-C2960S-48TS-L | 4 | KF07 | 29 | 29 |  |  | 4 | 1 | 肖申波 |  | 192.168.19.248
| 接入交换机 | 交换机 | 210235A0L69128N00325 | H3C | S3600V2 | 4 | KF07 | 31 | 31 |  |  | 4 | 1 | 肖申波
| 支付密码验证机 | 服务器 | 06FWWRW | 联想 | X3650M5 新机 | 4 | KF08 | 20 | 21 | 2015-06-13 |  | 4 | 1 | 匡扬/游争光 |  | 192.168.19.4
| 办公网交换机 | 交换机 | 210235A0YQC159000237 | H3C | S5120S | 3 | A06 | 06 | 06 | 2015-01-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 10.8.8.251
| 暂未使用 | 服务器 | 210235A2CT619BF00006 | H3C | R4900 G3 | 1 | C06 | 18 | 19 | 2019-11-13 |  |  | 5 | 晏良
| 暂未使用 | 服务器 | 210235A2CT619BF00007 | H3C | R4900 G3 | 1 | C06 | 13 | 14 | 2019-11-13 |  |  | 5 | 晏良
| 显示套件 | 其它设备 | 107830R | IBM | 显示套件 | 1 | A01 | 17 | 17 |  |  |  | 1 | 胡运秋
| A类第三方防火墙1 | 防火墙 | Q1812889045 | 天融信 | NGFW4000 | 2 | B01 | 37 | 37 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.93
| A类第三方防火墙2 | 防火墙 | Q1812889067 | 天融信 | NGFW4000 | 2 | B02 | 37 | 37 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.92
| A类第三方接入交换机 | 交换机 | 2102359562DMJC002995 | 华为 | S5720 | 2 | B01 | 36 | 36 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.57
| A类第三方接入交换机 | 交换机 | 2102359562DMJC002972 | 华为 | S5720 | 2 | B02 | 36 | 36 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.57
| A类第三方接入路由器1 | 路由器 | 2102351HLE10K1000042 | 华为 | AR2200 | 2 | B02 | 35 | 35 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.59
| A类第三方接入路由器2 | 路由器 | 2102351HLE10K1000044 | 华为 | AR2200 | 2 | B02 | 34 | 34 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.60
| B类第三方接入交换机 | 交换机 | 2102359562DMJC002712 | 华为 | S5720 | 2 | B01 | 34 | 34 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.87
| B类第三方接入路由器 | 路由器 | 2102113374P0K1000020 | 华为 | AR3260 | 2 | B02 | 30 | 32 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.89
| B类第三方千兆防火墙1 | 防火墙 | NT00277183 | 启明星辰 | USG-FW-3600EP | 2 | B01 | 30 | 31 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.83
| B类第三方入侵防御系统1 | 安全设备 | 0113211904089997 | 启明星辰 | NGIPS5000 | 2 | B01 | 32 | 33 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.85
| C类第三方接入交换机 | 交换机 | 2102359562DMJC002971 | 华为 | S5720 | 2 | B01 | 28 | 28 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.77
| C类第三方接入路由器 | 路由器 | 2102113374P0K1000021 | 华为 | AR3260 | 2 | B02 | 26 | 28 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.79
| C类第三方千兆防火墙1 | 防火墙 | Q1812999304 | 天融信 | TG51130 | 2 | B01 | 24 | 25 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.73
| D类第三方接入交换机 | 交换机 | 2102359562DMJB003641 | 华为 | S5720 | 2 | B02 | 16 | 16 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.62
| D类第三方接入路由器 | 路由器 | 2102113374P0K1000018 | 华为 | AR3260 | 2 | B02 | 22 | 24 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.61
| D类第三方千兆防火墙1 | 防火墙 | Q1812999303 | 天融信 | TG51130 | 2 | B02 | 19 | 20 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.63
| 基础数据平台ETL | 小型机 | 06EADE5 | IBM | 520 | 2 | C06 | 05 | 08 | 2011-12-06 |  | 1 | 1 | 兰明辉 |  | 192.168.1.178
| 基础数据平台存储 | 存储阵列 | 78K0RNB | IBM | 5020 | 2 | C06 | 10 | 12 |  |  | 1 | 1 | 兰明辉 |  | 192.168.128.101/102
| 生产HMC | 服务器 | 069696B | IBM | X3550 | 2 | C03 | 24 | 24 | 2014-06-30 |  | 1 | 1 | 胡运秋
| 生产HMC | 服务器 | 1085D7C | IBM | X3550 | 2 | C03 | 23 | 23 |  |  | 1 | 1 | 胡运秋 |  | 6.104.5.10
| OA X86虚拟化 ESX4 | 服务器 | 06H8995 | IBM | X3850 X5 | 1 | A06 | 20 | 23 | 2012-08-25 |  | 1 | 1 | 晏良/张杭 |  | 192.168.230.62
| OA X86虚拟化 ESX6 | 服务器 | 06L2028 | IBM | X3850 X5 | 1 | A05 | 05 | 08 | 2012-07-30 |  | 1 | 1 | 晏良/张杭 |  | 192.168.230.61
| 双活PMTS 湘潭1 | 服务器 | 201200A00QH189000999 | H3C | R4900 G3 | 1 | C07 | 26 | 27 | 2019-05-01 | 2024-01-01 | 1 | 1 | 李慧敏 |  | 6.104.6.26
| 双活PMTS 湘潭2 | 服务器 | 201200A00QH189000998 | H3C | R4900 G3 | 1 | C09 | 26 | 27 | 2019-05-01 | 2024-01-01 | 1 | 1 | 李慧敏 |  | 6.104.6.27
| SWFIT防火墙A | 防火墙 | DS1319AF1259 | Juniper | SRX345 | 2 | C04 | 37 | 37 | 2021-05-31 |  | 1 | 1 | 陈柏 |  | 58.20.229.211
| SWFIT防火墙B | 防火墙 | DS1319AF0748 | Juniper | SRX345 | 2 | C04 | 38 | 38 | 2021-05-31 |  | 1 | 1 | 陈柏 |  | 220.170.8.154
| swfit加密机 | 加密机 | B15-240 | GEMALTO LUNAIS66 | GEMALTO LUNAIS66 | 2 | C04 | 35 | 35 | 2019-07-01 |  | 1 | 1 | 陈柏 |  | 192.168.0.70（内部地址）
| swift内部交换机 | 交换机 | 210235A0L69128N00397 | H3C | 3600 | 2 | C04 | 23 | 23 |  |  | 1 | 1 | 陈柏
| 奇安信网神新一代安全感知系统 | 安全设备 | DF30001566 | 奇安信 | TSS10000-S56-WS | 2 | C03 | 15 | 16 | 2021-11-19 |  | 1 | 1 | 王博文 |  | 6.104.7.56
| 电信/中信波分 | 其它网络设备 | 2012120495N0H1000251/2012120495N0GA001558 | 华为 | OptiX OSN 8800 T32 | 2 | A11 | 01 | 42 | 2017-05-01 |  | 1 | 1 | 吴君华
| 老财务系统服务器 +U key | 服务器 | CNG013S1J0 | HP | DL380 G6 | 2 | C04 | 18 | 19 | 2009-12-25 |  | 1 | 1 | 游君子、颜麟权 |  | 192.168.130.1
| 服务器采集设备 | 其它网络设备 | 19011802FFF4020A | 智卓 | SmartNCSP ZZ-CL42T8 | 1 | C08 | 18 | 20 | 2019-01-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 6.104.4.64 外6.104.4.66/67
| 智能网络综合服务平台（前置、图形前端） | 其它网络设备 | 18C11802FFF2020A | 智卓 | SmartNCSP ZZ-CL42T8 | 1 | C08 | 26 | 28 | 2018-01-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 6.104.4.49/65/68/69
| EMC VPLEX 存储网关 | 存储阵列 | CKM00133803173 | EMC | EMC VPLEX | 1 | D05 | 04 | 28 | 2014-01-01 |  | 1 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.4.7
| isilon NAS交换机 | 交换机 | 1MZHPK2/3KZHPK2 | EMC | S4112F | 1 | D03 | 21 | 21 | 2021-04-20 | 2026-04-20 | 1 | 1 | 王德明 |  | 6.68.1.100-101
| isilon NAS节点1/2/3/4 | 存储阵列 | JVVXNM204800002/JVVXNM204800031/JVVXNM204800022/JVVXNM204800020 | EMC | ISILON H400 | 1 | D03 | 05 | 08 | 2021-04-20 | 2026-04-20 | 1 | 1 | 王德明 |  | 6.68.1.102-108/6.64.0.123-125
| isilon NAS节点5/6/7/8 | 存储阵列 | JVVXNM204800016/JVVXNM204800025/JVVXNM204800026/JVVXNM204800017 | EMC | ISILON H400 | 1 | D03 | 09 | 12 | 2021-04-20 | 2026-04-20 | 1 | 1 | 王德明 |  | 6.68.1.102-108/6.64.0.123-125
| NAS存储生产5300 | 存储阵列 | FCN00142900103 | EMC | NAS5300 | 1 | D04 | 02 | 34 | 2014-01-01 |  | 1 | 1 | 王德明 |  | 192.168.230.120-123
| VMAX 存储 | 存储阵列 | CN498700149 | EMC | VMAX 10K | 1 | D06 | 01 | 42 | 2014-01-01 |  | 1 | 1 | 周中秋 |  | 192.168.210.203
| VMAX 存储 | 存储阵列 | CN498700149 | EMC | VMAX 10K | 1 | D07 | 01 | 42 | 2014-01-01 |  | 1 | 1 | 周中秋 |  | 192.168.210.203
| VMAX 存储 | 存储阵列 | CN498700243 | EMC | VMAX 10K | 2 | A09 | 01 | 42 | 2014-01-01 |  | 1 | 1 | 周中秋 |  | 192.168.210.205
| VMAX 存储 | 存储阵列 | CN498700243 | EMC | VMAX 10K | 2 | A10 | 01 | 42 | 2014-01-01 |  | 1 | 1 | 周中秋 |  | 192.168.210.205
| 光纤光纤交换机A | 存储光交 | BRCANN1911J012 | brocade | DCX-4S-B | 1 | D08 | 14 | 22 | 2014-01-01 |  | 1 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.4.4-6
| 光纤光纤交换机B | 安全设备 | BRCANN1934J00E | brocade | DCX-4S-B | 1 | D08 | 02 | 10 | 2014-01-01 |  | 1 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.4.1-3
| 老电话银行IVR192.168.110.27 | 服务器 | 816534205 | 浪潮 | NF5270M4 | 2 | C02 | 23 | 24 | 2016-12-26 |  | 1 | 1 | 汪志 |  | 192.168.110.27
| 新电话银行-呼叫中心SBC | 服务器 | 2102350FEB10J4000017 | 华为 | RH1288 V3 | 2 | C02 | 09 | 09 | 2018-07-23 |  | 1 | 1 | 谢小琪 |  | 6.68.1.22
| 新电话银行-排队机 | 排队机 | 2102120577N00J2000569 | 华为 | espace U1981 | 2 | C02 | 11 | 12 | 2017-01-01 |  | 1 | 1 | 谢小琪 |  | 6.68.1.21 6.104.7.30
| (DMZ区SSL网关A)备 | 安全设备 | 1320G3689 | 信安世纪 | NSAE 1500 | 1 | C02 | 34 | 34 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 131.10.6.11
| (DMZ区SSL网关B)主 | 安全设备 | I15060180 | 信安世纪 | NSAE 1500 | 1 | C02 | 33 | 33 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 131.10.6.11
| DMZ区三层交换机A | 交换机 | 210235235610D9000283 | 华为 | S5700 | 1 | C02 | 38 | 38 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.112
| DMZ区WEB防火墙A | 防火墙 | 02051400D21C000003 | 迪普 | WAF 3000-TS | 1 | C02 | 23 | 23 | 2021-12-13 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 131.10.6.57
| DMZ区WEB防火墙B | 防火墙 | 02050648D209000001 | 迪普 | WAF 3000-TS | 1 | C02 | 21 | 21 | 2021-12-13 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 131.10.6.58
| DMZ区WEB服务器A | 服务器 | 06BFKA6 | IBM | X3650 M3 | 1 | C02 | 16 | 17 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.102.101
| DMZ区WEB服务器B | 服务器 | 99V2590 | IBM | X3650 M3 | 1 | C02 | 13 | 14 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.102.102
| DMZ区WEB虚拟化服务器A | 服务器 | 06BF154 | IBM | X3850 X6 | 1 | C04 | 14 | 17 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 张杭/晏良 |  | 192.168.230.70
| DMZ区WEB虚拟化服务器B | 服务器 | 06BF159 | IBM | X3850 X6 | 1 | C04 | 09 | 12 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 张杭/晏良 |  | 192.168.230.71
| DMZ区WEB虚拟化服务器C | 服务器 | 06BF151 | IBM | X3850 X6 | 1 | C04 | 04 | 07 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 张杭/晏良 |  | 192.168.230.72
| DMZ区入侵防御A | 安全设备 | 02050040d139000175 | 迪普 | IPS2000-GS | 1 | C02 | 29 | 29 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.119
| DMZ区入侵防御B | 安全设备 | 02050040d139000176 | 迪普 | IPS2000-GS | 1 | C02 | 28 | 28 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.120
| DMZ区入侵检测 | 安全设备 | 02050038d138000910 | 迪普 | IPS2000-ME | 1 | C02 | 19 | 19 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.115
| DP FW1000-SG-NC防火墙(未加电) | 防火墙 | 02050022D136001052 | 迪普 | FW1000-SG-NC | 1 | C03 | 19 | 19 | 2013-10-01 |  | 2 | 5 | 吴君华
| netpass1000 | 安全设备 | I21681411 | 信安世纪 | Netpass1000 | 1 | C03 | 22 | 23 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华
| X86虚拟化（电渠区应用监控） | 服务器 | 210235A2CRH19A000277 | H3C | R4900 G3 | 1 | C06 | 10 | 11 | 2019-10-15 | 2025-01-14 | 2 | 1 | 张杭/晏良 |  | 6.104.1.13
| X86虚拟化（电渠区应用监控） | 服务器 | 210235A2CRH19A000280 | H3C | R4900 G3 | 1 | C06 | 07 | 08 | 2019-10-15 | 2025-01-14 | 2 | 1 | 张杭/晏良 |  | 6.104.1.12
| X86虚拟化（电渠区应用监控） | 服务器 | 210235A2CRH19A000267 | H3C | R4900 G3 | 1 | C06 | 04 | 05 | 2019-10-15 | 2025-01-14 | 2 | 1 | 张杭/晏良 |  | 6.104.1.11
| 电渠应用区接入交换机1 | 交换机 | 210235A0YQC159000261 | H3C | S5120S | 1 | D01 | 10 | 10 | 2015-12-29 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.10.12
| 电渠应用区接入交换机2 | 交换机 | 210235A0YQC159000244 | H3C | S5120S | 1 | D02 | 10 | 10 | 2015-12-29 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 电信外联区防DOS设备A | 安全设备 | 13-36-P-014 | 绿盟 | ADS 1200 | 1 | C01 | 28 | 29 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.100
| DMZ区二层交换机A | 交换机 | 210235235610D6000063 | 华为 | S5700 | 1 | C02 | 36 | 36 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.116
| DMZ区二层交换机B | 交换机 | 210235235610D9000266 | 华为 | S5700 | 1 | C02 | 35 | 35 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.116
| DMZ区三层交换机B | 交换机 | 210235235610DB000360 | 华为 | S5700 | 1 | C02 | 37 | 37 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 接入交换机（机柜背面） | 交换机 | FOC1612W1NX | CISCO | SW-C2960S | 1 | C03 | 38 | 38 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.3
| 联通外联区防DOS设备B | 安全设备 | 13-36-P-013 | 绿盟 | ADS 1200 | 1 | C01 | 26 | 27 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.101
| 绿盟IPS A | 防火墙 | 1550J0749 | 绿盟 | NIPS NX3 SERIES | 1 | C05 | 27 | 28 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 绿盟IPS B | 防火墙 | 1550J0748 | 绿盟 | NIPS NX3 SERIES | 1 | C05 | 25 | 26 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 山石网科防火墙A | 防火墙 | 1107548140001032 | 山石 | sg-6000 M6860 | 1 | C05 | 37 | 38 | 2016-03-18 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 山石网科防火墙B | 防火墙 | 1107548140000637 | 山石 | sg-6000 M6860 | 1 | C05 | 35 | 36 | 2016-03-18 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 深信服-办公 | 安全设备 | 5074000558 | 深信服 | VPN-H6300 | 1 | C04 | 32 | 33 | 2016-01-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.110.62/10.62
| 深信服-备 | 安全设备 | 5074000570 | 深信服 | VPN-H6300 | 1 | C04 | 30 | 31 | 2016-01-01 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 深信服-备 | 安全设备 | 5074000661 | 深信服 | VPN-H6300 | 1 | C04 | 25 | 26 | 2016-01-01 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 深信服-主-第三方外联 | 安全设备 | 5074000657 | 深信服 | VPN-H6300 | 1 | C04 | 27 | 28 | 2016-01-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 131.10.6.82
| 生产应用区动态令牌服务器A | 安全设备 | 840001-1311001 | 信安世纪 | Netpass | 1 | C03 | 24 | 25 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.139
| 生产应用区防火墙A | 防火墙 | 1504922130015033 | 山石 | SG-6000-M6110 | 1 | C03 | 34 | 34 | 2014-04-28 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.133
| 生产应用区防火墙A | 防火墙 | Q1407234736 | 天融信 | NGFW4000 | 1 | C03 | 29 | 29 | 2014-04-28 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 生产应用区防火墙B | 防火墙 | 1504946120009344 | 山石 | SG-6000-M6110 | 1 | C03 | 33 | 33 | 2014-04-28 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.134
| 生产应用区防火墙B | 防火墙 | Q1407234735 | 天融信 | NGFW4000 | 1 | C03 | 30 | 30 | 2014-04-28 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 生产应用区交换机A | 交换机 | 210235234110D9000338 | 华为 | S5700 | 1 | C03 | 36 | 36 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 131.10.6.34
| 生产应用区交换机B | 交换机 | 210235234110D9000284 | 华为 | S5700 | 1 | C03 | 35 | 35 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 131.10.6.34
| 生产应用区签名服务器A | 安全设备 | 1331G4100 | 信安世纪 | Netsign 3300 | 1 | C02 | 26 | 26 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.122
| 生产应用区签名服务器B | 安全设备 | 1331G4099 | 信安世纪 | Netsign 3300 | 1 | C02 | 25 | 25 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.123
| 生产应用区入侵检测 | 防火墙 | 02050038d138000911 | 迪普 | IPS2000-ME | 1 | C03 | 27 | 27 | 2014-04-28 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.136
| 天融信防火墙A | 防火墙 | Q1411280848 | 天融信 | NGFW4000-UF(TG-51130) | 1 | C05 | 32 | 33 | 2016-03-18 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 天融信防火墙B | 防火墙 | Q1411280849 | 天融信 | NGFW4000-UF(TG-51130) | 1 | C05 | 30 | 31 | 2016-03-18 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 外联区防火墙A | 防火墙 | 02050056D138000432 | 迪普 | FW1000 | 1 | C01 | 13 | 13 | 2014-04-28 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.105
| 外联区防火墙B | 防火墙 | 02050055D193000013 | 迪普 | FW1000 | 1 | C01 | 12 | 12 | 2014-04-28 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.106
| 外联区交换机A | 交换机 | 210235235610D6000272 | 华为 | S5700 | 1 | C01 | 34 | 34 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.104
| 外联区交换机B | 交换机 | 210235235610D6000288 | 华为 | S5700 | 1 | C01 | 33 | 33 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.104
| 外联区链路负载A | 负载均衡 | 31502181 | Radware | LP2008 | 1 | C01 | 32 | 32 | 2021-10-13 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.103
| 外联区链路负载B | 负载均衡 | 31501189 | Radware | LP2008 | 1 | C01 | 31 | 31 | 2021-10-13 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.102
| 网联接入交换机A | 交换机 | 2102310JFA6TJC931927 | 华为 | S5720 | 1 | C05 | 19 | 19 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 网联接入交换机B | 交换机 | 2102310JFA6TJC931911 | 华为 | S5720 | 1 | C05 | 18 | 18 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 网银汇聚交换机A | 交换机 | 210235317010D9000122 | 华为 | S5710 | 1 | C01 | 36 | 36 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.130
| 网银汇聚交换机B | 交换机 | 210235317010D9000123 | 华为 | S5710 | 1 | C01 | 35 | 35 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华 |  | 192.168.210.130
| 网银生产应用区虚拟化服务A | 服务器 | J33TLGB | IBM | X3850 X6 | 1 | C03 | 12 | 15 | 2018-03-02 |  | 2 | 1 | 张杭/晏良 |  | 192.168.230.67
| 网银生产应用区虚拟化服务B | 服务器 | 06BF156 | IBM | X3850 X6 | 1 | C03 | 07 | 10 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 张杭/晏良 |  | 192.168.230.68
| 网银生产应用区虚拟化服务C | 服务器 | 06BF153 | IBM | X3850 X6 | 1 | C03 | 02 | 05 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 张杭/晏良 |  | 192.168.230.69
| 生产应用区负载均衡A | 负载均衡 | f5-rrno-epqo | f5 | BIG-IP2000series | 1 | C04 | 39 | 39 | 2022-01-20 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 生产应用区负载均衡B | 负载均衡 | f5-hliq-wkut | f5 | BIG-IP2000series | 1 | C04 | 38 | 38 | 2022-01-20 |  | 2 | 1 | 吴君华
| DMZ区负载均衡A | 负载均衡 | f5-zgpe-uqzf | f5 | BIG-IP2000series | 1 | C04 | 36 | 36 | 2022-01-20 |  | 2 | 1 | 吴君华
| DMZ区负载均衡B | 负载均衡 | f5-pdru-ycti | f5 | BIG-IP2000series | 1 | C04 | 35 | 35 | 2022-01-20 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 移动外联区防DOS设备B | 安全设备 | 13-49-P-034 | 绿盟 | ADS 1200 | 1 | C01 | 23 | 24 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 吴君华
| 生产应用区RA服务器A | 服务器 | 06DPPX2 | IBM | X3650 M3 | 1 | C02 | 10 | 11 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 晏良 |  | 192.168.101.111
| 生产应用区RA服务器B | 服务器 | 06dppx4 | IBM | X3650 M3 | 1 | C02 | 07 | 08 | 2013-10-01 |  | 2 | 1 | 晏良 |  | 192.168.101.112
| 骨干交换机1 | 交换机 | 210235A1GFX18B00000L | H3C | S12504X | 2 | A04 | 06 | 11 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.1
| 骨干交换机2 | 交换机 | 210235A1GFX18B00000M | H3C | S12504X | 2 | A05 | 06 | 11 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.2
| DNS集群负载均衡A | 负载均衡 | f5-hjqs-lric | F5 | BIG-IP 2000 SERIES | 2 | A05 | 26 | 26 | 2017-01-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 6.127.253.6
| DNS集群负载均衡B | 负载均衡 | f5-mgea-mqjh | F5 | BIG-IP 2000 SERIES | 2 | A04 | 26 | 26 | 2017-01-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 6.127.253.7
| 管理DNS设备 | DNS设备 | 05-1708E-205 | ZDNS | T7100 | 2 | A04 | 14 | 15 | 2017-01-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 6.127.253.5
| 广域网区汇聚交换机 | 交换机 | 2102113774P0EC000009 | 华为 | CE12804 | 2 | B04 | 27 | 37 | 2014-12-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.21
| 广域网区汇聚交换机 | 交换机 | 2102113774P0EC000004 | 华为 | CE12804 | 2 | B05 | 27 | 37 | 2014-12-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.21
| 广域网区万兆防火墙1 | 防火墙 | 0903330110003225 | 山石 | sg-6000 X5100 | 2 | B03 | 23 | 24 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.23
| 广域网区万兆防火墙2 | 防火墙 | 0903342110004734 | 山石 | sg-6000 X5100 | 2 | B03 | 17 | 18 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.24
| 广域网区万兆防火墙1 | 防火墙 | 2812349185001347 | 山石 | sg-6000 E5560 | 2 | B03 | 25 | 26 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.23
| 广域网区万兆防火墙2 | 防火墙 | 2812349185003248 | 山石 | sg-6000 E5560 | 2 | B03 | 19 | 20 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.24
| 广域网区下联分行接入路由器1 | 路由器 | 210235A0YVX18B00000P | H3C | SR8808-X | 2 | B04 | 04 | 24 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.25
| 广域网区下联分行接入路由器1 | 路由器 | 210235A0YVX18B00000X | H3C | SR8808-X | 2 | B05 | 04 | 24 | 2014-12-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.26
| 环网区路由器1 | 路由器 | 2102355250P0EC000047 | 华为 | NE40 | 2 | B03 | 11 | 15 | 2014-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.27
| 环网区路由器2 | 路由器 | 2102355250P0EC000078 | 华为 | NE40 | 2 | B03 | 04 | 08 | 2014-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.28
| TAP | 交换机 | 00017a925af8 | MAIPU | my power t4320 | 1 | D02 | 16 | 16 | 2019-03-15 |  | 2 | 1 | 肖申波
| TAP | 交换机 | ccd81f103875 | MAIPU | my power t5820 | 2 | A05 | 18 | 18 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波
| 科来网络回溯分析系统 | 其它网络设备 | PHCS2306SX201905300004 | 科来 | CS2306SX-HR | 2 | C05 | 25 | 26 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 6.104.7.31
| X86虚拟化 ESX5 | 服务器 | 06L2033 | IBM | X3850 X5 | 1 | A05 | 09 | 12 | 2012-07-31 |  | 1 | 1 | 张杭/晏良 |  | 192.168.230.34
| 生产X86虚拟化 ESX2 | 服务器 | 06L2031 | IBM | X3850 X5 | 1 | A06 | 05 | 08 | 2012-07-30 |  | 1 | 1 | 张杭/晏良 |  | 192.168.230.32
| 生产X86虚拟化 ESX7 | 服务器 | 06BF161 | IBM | X3850 X6 | 1 | A06 | 15 | 18 | 2014-05-08 |  | 1 | 1 | 张杭/晏良 |  | 192.168.230.28
| 生产X86虚拟化 ESX9 | 服务器 | 06BF158 | IBM | X3850 X6 | 1 | A06 | 10 | 13 | 2014-04-30 |  | 1 | 1 | 张杭/晏良 |  | 192.168.230.30
| 视频会议MCU | 其它网络设备 | 2102120143P0B600031 | 华为 | ViewPoint 8650 | 2 | C06 | 14 | 18 | 2015-01-01 |  | 1 | 1 | 张伟
| 图形前端服务器（双活）1 | 服务器 | 2102310YPY10J4000697 | 华为 | H22M-03 RH2288 V3 | 1 | A05 | 26 | 27 | 2018-07-13 |  | 1 | 1 | 晏良 |  | 6.4.1.71
| 图形前端服务器（双活）2 | 服务器 | 2102310YPY10J4000692 | 华为 | H22M-03 RH2288 V3 | 1 | A05 | 29 | 30 | 2018-07-13 |  | 1 | 1 | 晏良 |  | 6.4.1.72
| 未接线 | 防火墙 | 02050055D193000017 | 迪普 | FW1000-GC-N | 2 | B02 | 05 | 05 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波
| 生产外联前置DMZ汇聚交换机 | 交换机 | 2102350QAKDMKB926427 | 华为 | CE6855 | 2 | B01 | 22 | 22 | 2022-05-24 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.41
| 生产外联前置DMZ汇聚交换机 | 交换机 | 2102350QAK6TJC000263 | 华为 | CE6855 | 2 | B01 | 21 | 21 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.41
| 生产外联前置DMZ万兆防火墙1 | 防火墙 | NT00277143 | 启明星辰 | USG-FW-12600 | 2 | B01 | 17 | 18 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.43
| L2汇聚交换机 | 交换机 | 210235A1GFX18B00001P | H3C | S12504X | 2 | A01 | 06 | 11 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.4
| L2汇聚交换机 | 交换机 | 210235A1GFX18B00001G | H3C | S12504X | 2 | A06 | 06 | 11 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.4
| 业务1区汇聚交换机 | 交换机 | 210235A1GFX18B00000T | H3C | S12504X | 2 | A02 | 16 | 21 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.11
| 业务1区汇聚交换机 | 交换机 | 210235A1GFX18B00000F | H3C | S12504X | 2 | A03 | 16 | 21 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.11
| 业务1区万兆防火墙1 | 防火墙 | 2812334182004240 | 山石 | sg-6000 E5560 | 2 | A02 | 23 | 24 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.13
| 业务1区万兆防火墙2 | 防火墙 | 2809347162004551 | 山石 | sg-6000 E5560 | 2 | A03 | 23 | 24 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.14
| 业务2区汇聚交换机 | 交换机 | 210235A1GFX18B00000P | H3C | S12504X | 2 | A02 | 06 | 11 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.15
| 业务2区汇聚交换机 | 交换机 | 210235A1GFX18B00000K | H3C | S12504X | 2 | A03 | 06 | 11 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.15
| 业务2区万兆防火墙1 | 防火墙 | 2809347162002549 | 山石 | sg-6000 E5560 | 2 | A02 | 13 | 14 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.17
| 业务2区万兆防火墙2 | 防火墙 | 2809322162001339 | 山石 | sg-6000 E5560 | 2 | A03 | 13 | 14 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.17
| 业务DNS设备 | DNS设备 | 05-1707E-1034 | ZDNS | T5100 | 2 | A04 | 16 | 16 | 2017-01-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 6.127.253.8
| 业务接入交换机（电口） | 交换机 | 210235A2C4H184000665 | H3C | S6800 | 1 | B01 | 06 | 06 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.2.4
| 业务接入交换机（电口） | 交换机 | 210235A2C4H184001241 | H3C | S6800 | 1 | B02 | 06 | 06 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.2.4
| 业务接入交换机（电口） | 交换机 | 210235A2C4H184000588 | H3C | S6800 | 1 | D01 | 06 | 06 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.2.6
| 业务接入交换机（电口） | 交换机 | 210235A2C4H184000944 | H3C | S6800 | 1 | D02 | 06 | 06 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.2.6
| 业务接入交换机（电口） | 交换机 | 210235A2C4H184000581 | H3C | S6800 | 2 | C01 | 08 | 08 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.2.2
| 业务接入交换机（电口） | 交换机 | 210235A2C4H184001147 | H3C | S6800 | 2 | C01 | 06 | 06 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.2.2
| 业务接入交换机（全光） | 交换机 | 210235A1TXH18C000267 | H3C | S6800 | 1 | D01 | 08 | 08 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.2.5
| 业务接入交换机（全光） | 交换机 | 210235A1TXH18C000252 | H3C | S6800 | 1 | D02 | 08 | 08 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.2.5
| 带外接入交换机1 | 交换机 | 210235A2C4H184001363 | H3C | S6800 | 2 | A04 | 13 | 13 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.253
| 带外接入交换机2 | 交换机 | 210235A0YQC159000297 | H3C | S5120S | 2 | A05 | 16 | 16 | 2015-12-29 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.252
| 运管区汇聚交换机1 | 交换机 | 210235A1TXH18C000285 | H3C | S6800 | 2 | A02 | 26 | 26 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.254
| 运管区接入交换机 | 交换机 | 210235A0YQC159000311 | H3C | S5120S | 1 | B01 | 14 | 14 | 2015-12-29 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 6.105.239.1
| 运管区接入交换机 | 交换机 | 210235A0YQC159000240 | H3C | S5120S | 1 | B02 | 14 | 14 | 2015-12-29 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 6.105.239.1
| 运管区接入交换机 | 交换机 | 210235908110EC000213 | 华为 | CE5810 | 1 | D01 | 14 | 14 | 2015-05-25 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 6.105.239.4
| 运管区接入交换机 | 交换机 | 210235908110EC000215 | 华为 | CE5810 | 1 | D02 | 14 | 14 | 2015-05-25 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 6.105.239.4
| 运管区接入交换机 | 交换机 | 210235A0YQC159000235 | H3C | S5120S | 2 | C01 | 16 | 16 | 2015-12-29 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 6.105.239.3
| 运管区接入交换机 | 交换机 | 210235A0YQC159000309 | H3C | S5120S | 2 | C01 | 14 | 14 | 2015-12-29 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 6.105.239.3
| 运管区千兆防火墙1 | 防火墙 | 02050218D193000002 | 迪普 | FW1000-GC-N | 2 | A02 | 37 | 37 | 2019-05-01 |  | 1 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.0.51
| 灾备HMC控制台 | 服务器 | 21D8CDC | IBM | X3550 | 1 | B04 | 34 | 34 | 2014-06-30 |  | 3 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.5.9
| RPA1远程复制 | RPA | CK2SY182200122 | EMC | GEN 6 | 1 | D04 | 38 | 38 | 2017-01-01 |  | 1 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.4.9/192.168.99.1
| RPA2远程复制 | RPA | CK2SY182200125 | EMC | GEN 6 | 1 | D04 | 37 | 37 | 2017-01-01 |  | 1 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.4.10/192.168.99.2
| RPA3远程复制 | RPA | CK2SY212100134 | EMC | GEN 6 | 1 | D03 | 37 | 37 | 2021-05-29 | 2026-04-20 | 1 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.4.12/192.168.99.4
| RPA4远程复制 | RPA | CK2SY212100132 | EMC | GEN 6 | 1 | D03 | 38 | 38 | 2021-05-29 | 2026-04-20 | 1 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.4.11/192.168.99.3
| 灾备核心备份机 | 小型机 | 06-BD8E6 | IBM | P550 | 1 | B08 | 13 | 16 | 2011-07-25 |  | 3 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.5.23
| 灾备创新平台 | 小型机 | 06-8F4A6 | IBM | P550 | 1 | B07 | 34 | 37 | 2011-07-25 |  | 3 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.5.236
| 灾备创新平台 | 小型机 | 06-8F476 | IBM | P550 | 1 | B08 | 29 | 32 | 2011-12-06 |  | 3 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.5.237
| 磁带机 | 磁带机 | YL1520012488 | IBM | 7214-1U2 | 1 | B04 | 36 | 36 |  |  | 3 | 1 | 周中秋
| 磁带机 | 磁带机 | 94-02350 | IBM | 7226-1U3 | 1 | B04 | 32 | 32 |  |  | 3 | 1 | 周中秋
| 磁带机 | 磁带机 | YL1520012021 | IBM | 7214-1U2 | 1 | B05 | 34 | 34 |  |  | 3 | 1 | 周中秋
| 磁带机 | 磁带机 | 94-02311 | IBM | 7226-1U3 | 1 | B05 | 32 | 32 |  |  | 3 | 1 | 周中秋
| 磁带机 | 磁带机 | 23A3000 | IBM | 7214-1U2 | 1 | B06 | 20 | 20 |  |  | 3 | 1 | 周中秋
| 磁带机 | 磁带机 | 94-03554 | IBM | 7226-1U3 | 1 | B07 | 32 | 32 |  |  | 3 | 1 | 周中秋
| 磁带机 | 磁带机 | 23A3016 | IBM | 7214-1U2 | 1 | B07 | 20 | 20 |  |  | 3 | 1 | 周中秋
| 磁带机 | 磁带机 | 94-03488 | IBM | 磁带机 | 1 | B08 | 28 | 28 |  |  | 3 | 1 | 周中秋
| VMAX 存储-机头 | 存储阵列 | CN498700317 | EMC | VMAX 10K | 1 | A09 | 01 | 42 | 2014-01-01 |  | 3 | 1 | 周中秋 |  | 192.168.210.207
| VMAX 存储-扩展柜 | 存储阵列 | CN498700317 | EMC | VMAX 10K | 1 | A08 | 01 | 42 | 2014-01-01 |  | 3 | 1 | 周中秋 |  | 192.168.210.207
| 灾备核心测试用 | 小型机 | 06-8F4B6 | IBM | P550 | 1 | B08 | 08 | 11 | 2011-07-25 |  | 3 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.5.221
| 灾备核心生产主机（20） | 小型机 | 06E9835 | IBM | p570 | 1 | B06 | 04 | 19 | 2011-12-06 |  | 3 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.5.20/192.168.1.20
| 灾备综合前置（25） | 小型机 | 06E9845 | IBM | p570 | 1 | B07 | 04 | 19 | 2011-12-06 |  | 3 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.5.25/192.168.1.25
| 灾备国密发卡 | 加密机 | SJJ121416078 | 江南信息 | SJJ1214G | 1 | A10 | 14 | 15 | 2016-01-01 |  | 3 | 1 | 王德明 |  | 6.76.1.4
| 灾备国密旧平台交易 | 加密机 | SHJ090211258 | 江南信息 | SHJ0902 | 1 | A10 | 20 | 21 | 2011-01-01 |  | 3 | 1 | 王德明 |  | 6.76.1.6
| 灾备国密旧平台交易 | 加密机 | SHJ090212242 | 江南信息 | SHJ0902 | 1 | A10 | 17 | 18 | 2012-01-01 |  | 3 | 1 | 王德明 |  | 6.76.1.5
| 灾备国密新平台交易 | 加密机 | SJJ121416081 | 江南信息 | SJJ1214G | 1 | A10 | 11 | 12 | 2016-01-01 |  | 3 | 1 | 王德明 |  | 6.76.1.3
| 灾备国密新平台交易 | 加密机 | SJJ121416075 | 江南信息 | SJJ1214G | 1 | A10 | 08 | 09 | 2016-01-01 |  | 3 | 1 | 王德明 |  | 6.76.1.2
| 灾备国密新平台交易 | 加密机 | SJJ121416037 | 江南信息 | SJJ1214G | 1 | A10 | 05 | 06 | 2016-01-01 |  | 3 | 1 | 王德明 |  | 6.76.1.1
| 容灾管理平台 | 服务器 | 817220053 | 浪潮 | NF5270M4 | 1 | B08 | 05 | 06 | 2017-03-04 |  | 3 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.5.53
| 灾备图形前端&中间RAC | 小型机 | 2130F8V | IBM | POWER 750 | 1 | B04 | 23 | 31 | 2016-09-28 |  | 3 | 1 | 王德明 |  | 6.104.5.22
| 灾备图形前端&中间RAC | 小型机 | 2130F7V | IBM | POWER 750 | 1 | B05 | 23 | 31 | 2016-09-28 |  | 3 | 1 | 王德明 |  | 6.104.5.21
| 灾备电子渠道rac | 小型机 | 845D07V | IBM | POWER 750 | 1 | B07 | 23 | 31 | 2015-05-18 |  | 3 | 1 | 王德明 |  | 6.104.5.26
| 灾备电子渠道rac | 小型机 | 845D0AV | IBM | POWER 750 | 1 | B08 | 18 | 26 | 2015-11-30 |  | 3 | 1 | 王德明 |  | 6.104.5.27
| 灾备CIF-RAC | 小型机 | 10-78A4F | IBM | P570 | 1 | B04 | 04 | 19 | 2011-12-06 |  | 3 | 1 | 王德明 |  | 6.104.5.17
| 灾备CIF-RAC | 小型机 | 10-E71D4 | IBM | P570 | 1 | B05 | 04 | 19 | 2011-12-06 |  | 3 | 1 | 王德明 |  | 6.104.5.16
| 灾备信贷内管RAC1 | 小型机 | 06-BD976 | IBM | P550 | 1 | B08 | 34 | 37 | 2011-12-06 |  | 3 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.5.31
| 灾备信贷内管RAC2 | 小型机 | 06-BD8F6 | IBM | P550 | 1 | B06 | 23 | 26 | 2011-07-25 |  | 3 | 1 | 周中秋 |  | 6.104.5.30
| 灾备oracle RAC | 服务器 | 7239694683/3BQBS63 | DELL | PowerEdgeR740 | 1 | B03 | 13 | 14 | 2020-09-07 | 2025-09-08 | 3 | 1 | 晏良/王德明 |  | 6.104.5.36
| 灾备oracle RAC | 服务器 | 7241374299/3BRBS63 | DELL | PowerEdgeR740 | 1 | B03 | 10 | 11 | 2020-09-07 | 2025-09-08 | 3 | 1 | 晏良/王德明 |  | 6.104.5.35
| 灾备oracle RAC | 服务器 | 7239881307/3BQFS63 | DELL | PowerEdgeR740 | 1 | B03 | 07 | 08 | 2020-09-07 | 2025-09-08 | 3 | 1 | 晏良/王德明 |  | 6.104.5.34
| 灾备oracle RAC | 服务器 | 7241280987/3BR9S63 | DELL | PowerEdgeR740 | 1 | B03 | 04 | 05 | 2020-09-07 | 2025-09-08 | 3 | 1 | 晏良/王德明 |  | 6.104.5.33
| 灾备oracle RAC | 服务器 | 26698098207/C9JCWF3 | DELL | PowerEdge R940xa | 1 | B03 | 18 | 21 | 2021-07-06 | 2026-10-08 | 3 | 1 | 晏良/王德明
| 灾备oracle RAC | 服务器 | 20167751199/99JCWF3 | DELL | PowerEdge R940xa | 1 | B03 | 26 | 29 | 2021-07-06 | 2026-10-08 | 3 | 1 | 晏良/王德明
| 灾备孤岛接入交换机 | 交换机 | 210231A1GCH161000039 | H3C | S5560 | 1 | B01 | 04 | 04 | 2016-01-01 |  | 3 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.2.7
| 灾备孤岛接入交换机 | 交换机 | 210231A1GCH161000040 | H3C | S5560 | 1 | B02 | 04 | 04 | 2015-01-01 |  | 3 | 1 | 肖申波 |  | 172.251.2.7
| 灾备X86虚拟化 ESXi1 | 服务器 | 06L2032 | IBM | X3850 X5 | 1 | A07 | 08 | 11 | 2012-07-30 |  | 3 | 1 | 张杭/晏良 |  | 6.104.0.2
| 灾备X86虚拟化 ESXi2 | 服务器 | 06H8996 | IBM | X3850 X5 | 1 | A07 | 04 | 07 | 2012-06-24 |  | 3 | 1 | 张杭/晏良 |  | 6.104.0.3
| 灾备X86虚拟化 esxi3 | 服务器 | 816451316 | 浪潮 | NF8460 M4 | 1 | A07 | 13 | 16 | 2016-08-17 |  | 3 | 1 | 张杭/晏良 |  | 6.104.0.4
| 灾备X86虚拟化 esxi4 | 服务器 | 816451313 | 浪潮 | NF8460 M4 | 1 | A07 | 19 | 22 | 2016-08-17 |  | 3 | 1 | 张杭/晏良 |  | 6.104.0.5
| 开发外网 | 安全设备 | K1011042766 | 天融信 | NGFW4000 | 1 | C01 | 19 | 19 |  |  | 4 | 5 | 吴君华
Note on M2: 1生产，2电渠，3灾备，4开发

## Sheet1
设备类型
RPA
波分
采集设备
磁带机
动环
光交
光纤交换机
加密机
交换机
链路负载
路由器
排队机
入侵防御
入侵检测
视频会议
网络设备
网络设备科来
显示套件